Začetek terenskega dela 3. skupina:

- Na vmesnik LabQuest priklopite senzorja za temperaturo in GPS.Nastavite način zajemanja podatkov (časovna osnovna) z zajemanjem meritev vsakih 60 s. Čas trajanja meritve nastavite na 1800 s.

- Merjenje traja približno 30 minut (od Fiese pod klifom do Tartinijevega trga v Piranu). Meritve shranite na vmesnik.

Delo po vrnitvi

- Zajete podatke prenesite z LabQuesta na računalnik (USB ali s programom LoggerPro).

- Izrišite graf temperature od nadmorske višine. Grafu dodajte naslov in prilagoditveno krivuljo (linearna ali katera druga).

- Rezultate oddajte v spletno učilnico.

Začetek terenskega dela 4. skupina:

- S pomočjo zemljevida in kompasa poiščite sever in v smeri proti vzhodu naredite fotografski posnetek.

- Na vmesnik LabQuest priključite senzor za zračni tlak in GPS senzor. Začnite z zajemanjem podatkov. Zajem opravite na vsako 1 min. Meritve shranite na vmesnik.

- Merjenje traja približno 30 minut (od Fiese pod klifom do Tartinijevega trga v Piranu). Meritve shranite na vmesnik.

Delo po vrnitvi:

- Zajete podatke prenesite z LabQuesta na računalnik (USB ali uvoza v program LoggerPro).

- Narišite graf tlaka od nadmorske višine (p(h)) in preverite ali tlak pada z višino (padanje je linearno ali eksponentno?).

- Rezultate oddajte v spletno učilnico.

- Začetek terenskega dela 5. skupina:

1. Z digitalnim termometrom izmerite temeraturo mora v Fiesi in Piranu. S pomočjo anemometra izmerite hitrost vetra na štirih lokacijah : v Fijesi, na vrhu Pirana pri cerkvi sv. Jurija, na Tartinijevem trgu in na Punti. Z lastnim izdelanim instrumentom (plastični trak) na teh lokacijah ugotovi tudi smer vetra. Vse meritve poslikaj s fotoaparatom.

Delo po vrnitvi:

1. Rezultate oddajte v spletno učilnico.